## Лист1
Стабилизаторы напряжения «Phantom» «220В»
Основные технические характеристики
№ п/п | Модель | Верхний и нижний рабочий диапазон входных напряже­ний, В | Диапазон входных напряже­ний для выход-ного напряже-ния 220В, В | Отклонение выходного напряжения от номинального в заданном диапазоне нормализации/ стабилизации (220 В), % | Защитное отключение (с последующим автоматическим включением) при понижении/ повышении входного напряжения менее/более, В | Выходная мощность кВт, не более |  | Габариты (высота –ширина - длина) в настенном исполнении | Мас¬са, кг, не более | Стои-мость на 01.03.10 в грн.
[6 empty] | макси-мальная при напряжении на входе 220В | макси-мальная при напряжении на входе 160В -280В
Нормализаторы, класс аппаратов – «стандарт», электрическая коммутация. Гарантия 12 месяцев.
1. | Phantom VN-600 модель VN- 600 F | 100-270 | 134-260 | +4,5 -4,5 | 270 < Uвх < 100 | 1.2 | 0.6 | 150х170х90 | 3.5 | 970
2. | Phantom VN-2500 модель VN- 720 | 100-270 | 134-260 | +4,5 -4,5 | 270 < Uвх < 100 | 3.5 | 2.5 | 175х210х100 | 8 | 1870
3. | Phantom VN-6 модель VN- 722 | 100-270 | 134-260 | +4,5 -4,5 | 270 < Uвх < 100 | 6 | 4.2 | 350x235x160 | 15 | 3450
4. | Phantom VN-8 модель VN-722Е | 100-270 | 134-260 | +4,5 -4,5 | 270 < Uвх < 100 | 8 | 5.6 | 350x235x160 | 17 | 3850
Нормализаторы, класс аппаратов – «универсал» NEW
Универсальный диапазон входящих напряжений от 75 до 295 вольт (16 ступеней автоматического регулирования).
Полупроводниковые. Электронная коммутация на симисторных ключах. Гарантия 24 месяца.
5. | Phantom VNTU-6 модель VN- 842 | 75 - 295 | 105 - 270 | +4,5 -4,5 | 295 < Uвх < 75 | 6 | 5.2 | 430x235x160 | 17.5 | 4950
6. | Phantom VNTU-8 модель VN- 842Е | 75 - 295 | 105 - 270 | +4,5 -4,5 | 295 < Uвх < 75 | 8 | 8 | 430x235x160 | 20 | 5980
7. | Phantom VNTU-10 модель VN- 844 | 75 - 295 | 105 - 270 | +4,5 -4,5 | 295 < Uвх < 75 | 10 | 10 | 430x235x160 | 22 | 6950
8. | Phantom VNTU-12,5 модель VN- 844А | 75 - 295 | 105 - 270 | +4,5 -4,5 | 295 < Uвх < 75 | 12.5 | 12.5 | 440x280x180 | 26 | 8850
9. | Phantom VNTU-15 модель VN- 844Е | 75 - 295 | 105 - 270 | +4,5 -4,5 | 295 < Uвх < 75 | 15 | 15 | 440x280x180 | 30 | 9850
10. | Phantom VNTU-18 модель VN- 844Н | 75 - 295 | 105 - 270 | +4,5 -4,5 | 295 < Uвх < 75 | 18 | 18 | 560x310x230 | 40 | 12350
11. | Phantom VNTU-20 модель VN- 846 | 75 - 295 | 105 - 270 | +4,5 -4,5 | 295 < Uвх < 75 | 20 | 20 | 560x310x230 | 45 | 13750
Нормализаторы, класс аппаратов – «премиум» NEW
Повышенная точность выходного напряжения 220±5В (25 ступеней автоматического регулирования).
Полупроводниковые. Электронная коммутация на симисторных ключах. Гарантия 24 месяца.
Цифровая индикация напряжения на входе и выходе, индикация нагрузки на нормализатор - в комплекте.
12. | Phantom VNTP-6 модель VN- 842 | 100 - 285 | 136 - 270 | +2,5 -2,5 | 285 < Uвх < 100 | 6 | 5.2 | 430x235x160 | 18 | 5250
13. | Phantom VNTP-8 модель VN- 842Е | 100 - 285 | 136 - 270 | +2,5 -2,5 | 285 < Uвх < 100 | 8 | 8 | 430x235x160 | 21 | 6250
14. | Phantom VNTP-10 модель VN- 844 | 100 - 285 | 136 - 270 | +2,5 -2,5 | 285 < Uвх < 100 | 10 | 10 | 430x235x160 | 23 | 7320
15. | Phantom VNTP-12,5 модель VN- 844А | 100 - 285 | 136 - 270 | +2,5 -2,5 | 285 < Uвх < 100 | 12.5 | 12.5 | 440x280x180 | 27 | 9250
16. | Phantom VNTP-15 модель VN- 844Е | 100 - 285 | 136 - 270 | +2,5 -2,5 | 285 < Uвх < 100 | 15 | 15 | 440x280x180 | 32 | 9950
17. | Phantom VNTP-18 модель VN- 844Н | 100 - 285 | 136 - 270 | +2,5 -2,5 | 285 < Uвх < 100 | 18 | 18 | 560x310x230 | 42 | 12550
18. | Phantom VNTP-20 модель VN- 846 | 100 - 285 | 136 - 270 | +2,5 -2,5 | 285 < Uвх < 100 | 20 | 20 | 560x310x230 | 46 | 14150
Стабилизаторы, класс аппаратов – «элит».
Высокоточная бесступенчатая электронная регулировка выходного напряжения 220±2В.
Полупроводниковые. Электронное регулирование на тиристорных схемах. Гарантия 24 месяца.
19. | Phantom VS -6 модель VS- 722 | 135 - 315 | 185 - 290 | Плавная электронная регулировка + 1,0 % (+ 2 В) | 315 < Uвх < 135 | 6 | 5.2 | 430x235x160 | 17 | 4980
20. |  | 110 - 295 | 160 - 265 |  | 295 < Uвх < 110 |  | 5.2 |  |  | 4920
21. |  | 100 - 265 | 135 – 240 |  | 265 < Uвх < 100 |  | 5.2 |  | 17.5 | 4920
22. |  | 80 - 250 | 115 - 220 |  | 250 < Uвх < 80 |  | 5.2 |  |  | 4980
23. | Phantom VS -8 модель VS- 722Е | 135 - 315 | 185 - 290 | Плавная электронная регулировка + 1,0 % (+ 2 В) | 315 < Uвх < 135 | 8 | 8 | 430x235x160 | 19 | 5720
24. |  | 110 - 295 | 160 - 265 |  | 295 < Uвх < 110 |  | 8 |  |  | 5650
25. |  | 100 - 265 | 135 – 240 |  | 265 < Uвх < 100 |  | 8 |  | 20 | 5650
26. |  | 80 - 250 | 115 - 220 |  | 250 < Uвх < 80 |  | 8 |  |  | 5720
27. | Phantom VS -10 модель VS- 724 | 135 - 315 | 185 - 290 | Плавная электронная регулировка + 1,0 % (+ 2 В) | 315 < Uвх < 135 | 10 | 10 | 430x235x160 | 22 | 6750
28. |  | 110 - 295 | 160 - 265 |  | 295 < Uвх < 110 |  | 10 |  |  | 6650
29. |  | 100 – 265 | 135 – 240 |  | 265 < Uвх < 100 |  | 10 |  | 23.5 | 6650
30. |  | 80 - 250 | 115 - 220 |  | 250 < Uвх < 80 |  | 10 |  |  | 6750
31. | Phantom VS -12,5 модель VS- 724А | 135 - 315 | 185 - 290 | Плавная электронная регулировка + 1,0 % (+ 2 В) | 315 < Uвх < 135 | 12.5 | 12.5 | 440x280x180 | 25 | 8150
32. |  | 110 - 295 | 160 - 265 |  | 295 < Uвх < 110 |  | 12.5 |  |  | 8100
33. |  | 100 - 265 | 135 – 240 |  | 265 < Uвх < 100 |  | 12.5 |  | 26 | 8100
34. |  | 80 - 250 | 115 - 220 |  | 250 < Uвх < 80 |  | 12.5 |  |  | 8150
35. | Phantom VS -15 модель VS- 724Е | 135 - 315 | 185 - 290 | Плавная электронная регулировка + 1,0 % (+ 2 В) | 315 < Uвх < 135 | 15 | 15 | 440x280x180 | 27 | 8950
36. |  | 110 - 295 | 160 - 265 |  | 295 < Uвх < 110 |  | 15 |  |  | 8850
37. |  | 100 - 265 | 135 – 240 |  | 265 < Uвх < 100 |  | 15 |  | 28 | 8850
38. |  | 80 - 250 | 115 - 220 |  | 250 < Uвх < 80 |  | 15 |  |  | 8950
39. | Phantom VS -18 модель VS- 724H | 135 - 315 | 185 - 290 | Плавная электронная регулировка + 1,0 % (+ 2 В) | 315 < Uвх < 135 | 18 | 18 | 560x310x230 | 35 | 11250
40. |  | 110 - 295 | 160 - 265 |  | 295 < Uвх < 110 |  | 18 |  |  | 11150
41. |  | 100 - 265 | 135 – 240 |  | 265 < Uвх < 100 |  | 18 |  | 37 | 11150
42. |  | 80 - 250 | 115 - 220 |  | 250 < Uвх < 80 |  | 18 |  |  | 11250
43. | Phantom VS -20 модель VS- 726 | 135 - 315 | 185 - 290 | Плавная электронная регулировка + 1,0 % (+ 2 В) | 315 < Uвх < 135 | 20 | 20 | 560x310x230 | 38 | 12350
44. |  | 110 - 295 | 160 - 265 |  | 295 < Uвх < 110 |  | 20 |  |  | 12250
45. |  | 100 - 265 | 135 – 240 |  | 265 < Uвх < 100 |  | 20 |  | 42 | 12250
46. |  | 80 - 250 | 115 - 220 |  | 250 < Uвх < 80 |  | 20 |  |  | 12350
Под заказ изготавливаются стабилизаторы мощностью 25, 30, 35, 40 – 240 кВт
Трехфазные стабилизаторы напряжения ( ~ 380 V)